# Equipamentos aprovados no edital CAPES PROEQUIPAMENTOS - 11/2008
Especificação	Localização	Patrimônio	Solicitante
			Nome	E-mail	Ramal
Laser He-Ne de comprimento de onda entre 640 nm, linearmente polarizado. Potência mínima de saída: 35 mW.	Laboratório 113 do CCE	192404	Sukarno Olavo Ferreira	sukarno@ufv.br	2015/2482
Sistema de filtração para amostras de espalhamento dinâmico de luz.	Laboratório 113 do CCE	192405	Sukarno Olavo Ferreira	sukarno@ufv.br	2015/2482
Difratômetro diferencial para comprimento de onda 633 nm. Software para operar BI-DNDC em modo batelada. Polarizador Glan-Thompsonmontado em suporte cilíndrico de 1 polegada de diâmetro externo. Material: calcita de alta qualidade óptica.	Laboratório 113 do CCE	192406	Sukarno Olavo Ferreira	sukarno@ufv.br	2015/2482
Microscópio Biológico Trinocular Invertido com objetivas inferiores	Departamento de Veterinária	187756	Jackson Victor de Araújo	jvictor@ufv.br	1464
Shaker com incubadora - plataforma com agitação orbital	Departamento de Veterinária	187785	Jackson Victor de Araújo	jvictor@ufv.br	1464
Ultracentrífuga refrigerada com um rotor swing.	em processo de importação		Marcelo Ehlers	mehlers@ufv.br	2576
Câmera digital parta registro de imagens coloridas e em preto e branco de altíssima definição (13 Mb),	em processo de importação		José Eduardo Serrão	jeserrao@ufv.br	1301
Sistema de espectrometria de fluorescência atômica e geração de hidretosMillennium Excalibur p	em processo de importação		Jaime Wilson Vargas de Melo	jwvmello@ufv.br	1062
Termociclador, variação temperatura ,	em processo de importação		Elza Fernandes de Araújo
Freezer vertical de ultrabaixa temperatura Especificações técnicas	em processo de importação		Elza Fernandes de Araújo
Liofilizador de bancada.	em processo de importação		José Marcelo Soriano Viana
Sintetizador de pepitídeos múltiplos, simultâneos e automático.	em processo de importação		Nilda de Fátima Ferreira Soares	nfsoares@ufv.br	1010/1624
Analisador elementar que permite análise de Carbono, Hidrogênio, Nitrogênio composto de:	em processo de importação		Luiz Cláudio Barbosa	l.costa@ufv.br	1903
Sistema de cromatografia líquida de alta performance (HPLC) compostos por: - bomba de alta pressão	em processo de importação		Eraldo Rodrigues de Lima	mothman@ufv.br	4001/4020